Информация

об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства

района в осенне-зимний период 2013-2014г.г. и задачи по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

Организационно-технические мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района для работы в осенне-зимний период 2013-2014г.г. выполнены своевременно и в полном объеме.

В ходе подготовки, инженерные сети и конструктивные элементы жилого фонда были приведены в надлежащее техническое состояние.

В сентябре 2013г. были подписаны совместно с АП «Крымтеплокоммунэнерго» и Госжилкоммунинспекцией 274 акта готовности жилых домов к отопительному сезону, что составляет 100%.

Проведена промывка и опрессовка отопительных систем на 274-х домах (100%), на них выполнена ревизия элеваторных узлов и запорной арматуры. Выполнен текущий ремонт теплоизоляции элеваторных узлов – 2074 м2.

При подготовке к отопительному периоду 2012-2013г.г., работниками КП ЖЭО Центрального района, за счет средств, предприятия, были выполнены следующие виды работ:

- отремонтировано кровель - 330 шт. общей площадью – 14,7 тыс.м2;

- проведен профилактический осмотр и ремонт 56-ти печных очагов;

- обслужено и отремонтировано в 83-х домах систем горячего водоснабжения и в 109-ти домах систем холодного водоснабжения;

- произведен ремонт и прочистка канализации в 62-х домах;

- отремонтировано 114 подъездов, 53 козырька входов в подъезды, 162 крылец входов в подъезды, выполнено недостающее остекление окон    подъездов – 460м2;

- выполнен ремонт электросетей с заменой 215 погонных метров провода, с капитальным ремонтом 18-ти электрощитовых;

- согласно графика проводился осмотр и ремонт дымовентиляционных каналов в жилых домах, оборудованных ГК, ПГ, АОГВ и котлами. Акты проверки дымовентиляционных каналов ежемесячно направляются в УГЭГХ г.Симферополя и Симферопольского района для контроля. Выполнен ремонт оголовков дымовентиляционных каналов на 16-ти домах;

- выполнена окраска газопроводов на фасадах 2-х домов;

- выполнен ремонт штукатурки цокольных этажей и фасадов жилых домов общей площадью – 390м2, ремонт отмосток – 148м2;

- выполнен ремонт дверей подвалов и технических этажей – 132шт;

- выполнена герметизация стыков стеновых панелей в 152-х квартирах.

Согласно представленной информации в исполнительный комитет Центрального районного совета г. Симферополя подготовлено актов готовности домов к отопительному сезону:

- ЖСК – 53 из 53 (100%);

- ведомственные дома - 34 из 34 (100%);

- КП ЖЭО Центрального района – 274 из 274 (100%).

Существует проблема с ведомственными домами № 7 и 7а по             пр. Кирова находящимися на балансе ПАО «Крыммолоко». В управление жилищно-коммунального хозяйства Центрального районного совета неоднократно поступали жалобы по вопросу неудовлетворительного состояния вышеуказанных жилых домов. В связи с этим осуществлялись выходы на место, в результате которых было установлено, что в подвале дома № 7 по пр. Кирова внутридомовые сети не окрашены, визуально в неудовлетворительном состоянии. Козырек крыши жилого дома имеет трещины. В ходе обследования квартиры № 10 по пр. Кирова обнаружены потеки на потолках кухни, спальни и санузла. На фасаде жилого дома № 7 по пр. Кирова осыпается внешняя штукатурка. На направленные письма в адрес руководства ПАО «Крыммолоко» об устранении вышеуказанных недостатков ответа не получено.

По вопросу домов расположенных по ул. Ешиль Ада. Эти дома оборудованы автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (далее ИТП), также три дома №,№ 4, 8, 16 по ул. Ешиль Ада оборудованы автоматизированными узлами управления отопления. Ранее дома по ул. Ешиль Ада обслуживались предприятием ООО «Гражданстрой» При передаче домов по ул. Ешиль Ада на баланс КП ЖЭО Центрального района ООО «Гражданстрой» были даны гарантии, что электронику ИТП до введения в строй бойлерной будет обслуживать ООО «Гражданстрой». Эти условия выполнялись до определенного момента, после чего ООО «Гражданстрой» прекратило обслуживать эти узлы. В настоящее время КП ЖЭО Центрального района проводит работы по согласованию видов и стоимости работ с КП «Инженерно-метрологический центр Крым» по обслуживанию автоматизированного управления отоплением и горячим водоснабжением домов по ул. Ешиль Ада. Проведено обследование ИТП в жилом доме по ул. Ешиль-Ада, 14, на основании чего составлена смета для выполнения ремонта и наладки оборудования по вышеуказанному адресу. Согласно смете стоимость работ составляет более 60 тыс. грн.

По вопросу жилого дома по ул. Балаклавская, 123. Дом находится на балансе ООО «СК «Гражданстрой». Год ввода в эксплуатацию - 1995г. Дом повышенной этажности. В настоящее время эксплуатация дома не представляется возможным в связи с тем, что на протяжении ряда лет ООО «СК «Гражданстрой» не выполняются требования Правил пожарной безопасности, что может повлечь за собой гибель людей и нанесение большого материального ущерба. Имеется ряд других недостатков. Стоимость работ на устройство пожарной сигнализации и автоматической противодымной защиты по состоянию на 2011 год составляла 600,0 тыс.грн. Также необходимо выполнить работы по замене внутридомовых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудования, пусконаладочные работы грузопассажирского лифта ЛГП-500 на 14 остановок, общестроительные работы. Стоимость указанных работ по состоянию на 2011 год составляла 865,0 тыс.грн.

В целом подготовка ведомственного жилого фонда и жилищно-строительных кооперативов осуществлялась медленными темпами. Акты готовности жилых домов к отопительному сезону 2013-2014 г.г. предоставлялись с большой задержкой.

Отделом по вопросам ЧС, ЗН и ВМР Центрального районного совета с целью предупреждения ЧС в осенне-зимнем периоде 2013-2014 проведены следующие мероприятия:

1. Уточнен план привлечения сил и средств, порядок взаимодействия руководящего состава исполкома со службами района на случай неблагоприятных погодных условий, порядок связи, оповещения и информирования населения района в случае ЧС;

2. С целью оперативного реагирования проведена проверка готовности аварийной службы «Димон», проверена схема оповещения, инструкции по действиям при ЧС;

3. Организовано обеспечение поддержания в постоянной готовности привлеченной техники и инвентаря к действиям в условиях сильных морозов, снегопадов, снежных заносов, гололедицы и массового образования сосулек;

4. Проведена работа по созданию запаса песчано-солевой смеси и шанцевого инструмента (скребков, лопат и др.) на предприятиях района;

5. При выпадении осадков привлекались формирования по борьбе со снежными заносами предприятий района.

Таким образом, рассматривая итоги работы ЖКХ Центрального района в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. можно отметить, что в указанный период в целом обеспечена устойчивая работа жизненно важных объектов и обеспечено должное санитарное состояние в районе, поддерживался удовлетворительный температурный режим, аварийные ситуации своевременно устранялись. Отопительный сезон проведен без срывов.

Подготовка к работе в осенне-зимний                                     период 2014-2015г.г.

1.Согласован график подготовки котельных и центральных тепловых пунктов Центральной районной теплосети.

2.КП ЖЭО Центрального района разработан и выполняется план работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г:

-промыто систем отопления в 65 домах;

-ведется текущий ремонт кровель;

-ремонт отопления, ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения, ремонт сетей канализации, ремонт сетей электроснабжения.

3. Составлен план подготовки ЖСК и ведомственного жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.г. и направлен в управление жилищно-коммунального хозяйства Симферопольского городского совета.

4. По состоянию на 27.05.2014 г. подписано 13 актов готовности к отопительному сезону 2014-2015 г.г. по домам местных советов.

Начальник УЖКХ                                                                           С.С. Фетисов